附件1

消防监督检查记录

编号：［	］第　号

| 单位名称 |  |  |  |  | 主要负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 单位性质 |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  | 建筑层数 |  | 建筑高度 |  |
| 检查人员（签名） |  |  | 单位主管人员（签名） |  | 检查日期 |  |
| 检查内容和情况记录 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 履行 消防 安全 职责 情况 | 合法性 | 1、建筑物是否通过消防验收： □否□是 文号 2、建筑物是否进行消防竣工验收备案： □否□是 备案号 3、公众聚集场所是否通过投入使用、营业前消防安全检查： □否□是 文号 |  |  |  |  |
|  | 消防安全管理 | 1、消防安全制度： □有 □无 □不全 2、员工消防安全教育培训： □组织开展 □未组织开展 3、防火检查： □组织开展 □未组织开展 4、灭火和应急疏散预案： □有且组织演练 □有，未演练 □无且未演练 □无，组织演练 5、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内： □是 □否 6、其他情况： |  |  |  |  |
|  | 建筑防火 | 1、消防车通道： □无 □畅通 □被堵塞、占用 2、疏散通道、安全出口： □畅通 □堵塞 □锁闭 3、防火门： □完好有效 □常闭式防火门常开 □损坏 4、疏散指示标志：□完好有效 □损坏 □缺少 5、应急照明： □完好有效 □损坏 □缺少 6、其他情况： |  |  |  |  |
|  | 消防设施 | 1、室内消火栓： □未设置 □完好有效 □损坏 □无水 □配件不齐 2、灭火器： □未配置 □完好有效 □失效 3、建筑消防设施： □定期检测并记录 □未定期检测 □无记录 4、物业服务企业对管理区域内共用消防设施是否维护管理： □是 □否 |  |  |  |  |
| 村（居） 民委员 会履行 消防安 全职责 情 况 |  | 1、消防安全管理人： □确定 □未确定 2、消防安全工作制度： □有 □无 □不全 3、防火安全公约： □有 □无 □不全 4、消防宣传教育： □开展 □未开展 5、防火安全检查： □开展 □未开展 6、消防水源、消防车通道、消防器材： □维护管理 □未维护管理 7、多种形式消防组织： □建立 □未建立 |  |  |  |  |
| 责令 改正 情况 |  |  |  |  |  |  |
| 移送消 防机构 处理的 内 容 |  | 发现的下列第 项消防安全违法行为，移送公安机关消防机构依法处理： □1、建筑物未依法通过公安机关消防机构消防验收，擅自投入使用； □2、建筑物未进行竣工验收备案，擅自投入使用； □3、公众聚集场所未依法通过使用、营业前消防安全检查，擅自投入使用、营业。 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

一式三份，一份交被检查单位，一份存档，一份交当地防火安全委员会办公室。

附件2

责令限期改正通知书

编号：［	］第　　号

：

我于     年     月     日对你单位进行消防检查，发现你单位有下列第     项消防安全违法行为，责令你单位在     年     月     日前予以改正：

□1.未制定消防安全制度；

□2.未组织防火检查；

□3.未组织消防安全教育培训；

□4.未组织消防演练；

□5.□占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口；

□6.□占用、□堵塞、□封闭消防车通道，妨碍消防车通行；

□7.□埋压、□圈占、□遮挡消火栓或者占用防火间距；

□8.单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效；

□9.人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；

□10.违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所；

□11.违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火；

□12.生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的；

□13.单位未对建筑消防设施定期进行全面检测。

□14、其他情况：

（盖章）

年   月   日

被检查单位负责人（签名）：	             年    月   日

检查人员（签名）：	                     年    月   日

一式三份，一份交被检查单位，一份存档，一份交当地防火安全委员会办公室。

附件3

复查意见书

编号：［	］第　　号

：

根据《责令限期改正通知书》（［	］第　号）要求，我于     年     月     日对你单位进行复查，发现你单位下列第     项消防安全违法行为已经整改，下列第项消防安全违法行为仍未整改：

□1.未制定消防安全制度；

□2.未组织防火检查；

□3.未组织消防安全教育培训；

□4.未组织消防演练；

□5.□占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口；

□6.□占用、□堵塞、□封闭消防车通道，妨碍消防车通行；

□7.□埋压、□圈占、□遮挡消火栓或者占用防火间距；

□8.单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效；

□9.人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；

□10.违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所；

□11.违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火；

□12.生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的；

□13.单位未对建筑消防设施定期进行全面检测。

□14、其他情况：

整改符合/不符合要求，复查合格/不合格。

（盖章）

年   月   日

被检查单位负责人（签名）：	                 年	  月	  日

检查人员（签名）：                           年	　月	  日

一式三份，一份交被检查单位，一份存档，一份交当地防火安全委员会办公室。