- 附件1

揭阳市落实第一轮中央生态环境保护督察整改任务整改情况

- （饮用水源保护区清理整治问题—金水岸居住区违法建筑）

- 整改任务

- （一）反馈问题：

- 揭阳市榕江市区饮用水水源保护区存在违法建筑金水岸居住区。

- （二）责任单位：市环境保护局牵头，榕城区政府（管委会）落实

- （三）整改时限：2019年年底前

- （四）整改目标：依法治理。

- 整改落实情况

- （一）整改目标完成情况：已完成

- （二）整改措施落实情况：

- 金水岸居住区系榕城区“三旧”改造项目，也是原住民（拆迁户）原址回迁项目，于2011年开工建设，2013年初主体建成封顶。金水岸居住区共有10栋，总建筑面积247719.4平方米，分为回迁房区和和商品房区。

- 金水岸居住区改造前用地范围内历史上一直都存在村民的住宅及建筑物，在榕江饮用水水源保护区划定（1999年）前已经事实存在。改造后有小部分位于原榕江饮用水源一级保护区。

一是污染排查整治情况。金水岸居住区属于原饮用水源保护区划定前存在的原住民住宅及城中村改造衍生的历史遗留问题。改造前其生活垃圾、生活污水直接流入榕江北河及吊桥河。改造后已建设完善截污管网，生活污水接入市区污水厂处理，生活垃圾由村统一收集后转运至垃圾转运点和压缩站，实现日产日清，原保护区范围已建成防洪堤坝、封堵排污口，已完成环境整治。

二是金水岸违规建设清理情况。市生态环境局榕城分局对金水岸居住区环境违法行为进行立案查处，已完成查处。同时，我市纪委监委已对金水岸小区存在批建不符、未批先建等历史问题进行问责，已问责相关责任人24名。

三是饮用水源保护区规范化建设情况。2021年6月引韩工程通水后，揭阳市区供水格局已发生变化，从“以榕江南河三洲拦河坝上游、新西河水库为主、吊桥河和榕江北河为备用”变为“以韩江、榕江南河三洲拦河坝上游、新西河水库多水源为主”。原吊桥河、榕江北河不再作为备用水源，其备用取水口已完成封闭。我市对饮用水源保护区进一步开展科学划定，并已获省政府批准。目前金水岸居住区不再位于饮用水源保护区范围内。

- 三、评估结论

- 对照《广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案》《广东省贯彻落实中央环境保护督察“回头看” 及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改方案》的整改措施与整改要求，金水岸居住区环境污染问题已经整治，且用地不再位于饮用水源保护区范围内，已完成整改。