附件

**揭阳市“互联网+河长制”信息管理平台**

**系统运维项目询价报价单**

|  |
| --- |
| **一、揭阳市“互联网+河长制”管理平台二期建设项目** |
| **序号** | **名称** | **主要性能指标** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 系统平台运行维护 | 1. 远程协助，电话支持；
2. 根据维护需要安排到现场处理远程无法解决的故障问题；
3. 进行针对性部分系统平台安全漏洞修复、服务器防病毒维护、病毒库更新等
 | 年 | 1 |  |  |
| 2 | 系统平台巡检 | 1. 日常巡检：检查揭阳市“互联网+河长制”信息管理平台系统各模块的运行情况，并将检查情况通过邮件、微信保障群等方式实时反馈；
2. 提供揭阳市“互联网+河长制”信息管理平台系统的优化、维护、数据收集、更新和管理，负责平台正常服务检查工作，保障平台安全、高效运营；
3. 以巡河管理、加强对未处理事件的调度及监控，及时提醒、统计等。
 | 年 | 1 |  |  |
| **小计** |  |
| **二、揭阳市“互联网+河长制”监控站点设备** |
| **序号** | **名称** | **主要性能指标** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 视频监控站点维护（原一期20个监控+二期3个监控） | 1. 维护设备主要为23个视频监控站点
2. 根据维护需要安排到现场处理故障问题，保证站点的可靠运行。
 | 个 | 23 |  |  |
| **小计** |  |
| **三、揭阳市“互联网+河长制”视频监控站点电费** |
| **序号** | **名称** | **主要性能指标** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 电 费（原一期20个监控+二期3个监控） | 23个视频监控站点电费（一年） | 年 | 1 |  |  |
| **小计** |  |
| **四、揭阳市“互联网+河长制”视频监控点租用链路** |
| **序号** | **名称** | **主要性能指标** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 租用链路 | 30M互联网专线，用于前端视频监控站点视频数据传输，1年 | 条 | 23 |  |  |
| 2 | 租用链路 | 300M互联网专线，用于接收前端视频监控站点视频数据，1年 | 条 | 1 |  |  |
| 3 | 短信服务 | 短信服务功能（短信1700条/月），1年 | 项 | 1 |  |  |
| **小计** |  |
| **合计** | **（一）+（二）+（三）+（四）** |  |

 单位名称（盖章）：

 日 期：