|  |  |
| --- | --- |
| 关于单相二级可拆线插头产品的消费警示 | |
| 标称产品名称 | 单相二级可拆线插头 |
| 标称型号/规格 | YL-200 |
| 标称产品商标 | 扬缆 |
| 标称生产者名称 | 普宁市赤岗扬缆电器厂 |
| 产品风险及可能  导致的后果 | 插头可旋转，插合面有突出物，可能引起触电危险。 |
| 避免损害发生的  应急处置方式 | 若消费者所持有的单相二级可拆线插头为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。 |
| 标称生产者无法实施召回活动的原因 | 该厂执照已注销。 |