揭环责改字〔2018〕017号

揭阳市环境保护局责令改正违法行为决定书

揭阳市源茂利鸿基物流有限公司：

统一社会信用代码：91445200553688917X

地址：揭阳空港经济区地都镇石头村溪墘洋

法定代表人：黄谷涛

2018年9月30日，市环保局执法人员会同揭阳市公安局环食药支队、空港经济区环安局对你单位进行检查并取样监测，发现你单位实施了以下环境违法行为：你单位已取得的广东省污染物排污许可证（编号：4452022017100015）的排污种类是：废气，码头煤炭堆放区场面废水收集不完全，部分清洗废水经厂区东南侧1个排放口排入沟渠，另一部分通过1个溢流口流入沟渠，且上述两排放口的外排废水中PH值为9.61、9.55，化学需氧量（CODcr）浓度为6714mg/L、151mg/L，悬浮物浓度为876mg/L、380mg/L，均超过广东省地方标准DB44/26-2001《水污染物排放限值》第二时段一级标准限值，其中化学需氧量（CODcr）浓度超标73.6倍、0.68倍，悬浮物浓度超标13.6倍、5.33倍，构成超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量指标排放水污染物的环境违法行为。

上述事实，有《揭阳市环境保护局现场检查（勘察）笔录》、《揭阳市环境保护局调查询问笔录》、现场照片、录像、监测报告（（揭）环境监测 水 字（2018）第ZL2018140号）等证据为凭。

你单位上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，现责令你单位：立即改正超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量指标排放水污染物的环境违法行为。

我局将在30日内对你单位改正违法行为的情况进行复查。如你单位拒不改正违法排污行为，我局将按照《中华人民共和国环境保护法》第五十九条第一款的规定，对你单位实施按日连续处罚。

如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向广东省环境保护厅或者揭阳市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内直接向揭阳市榕城区人民法院提起行政诉讼。

揭阳市环境保护局

2018年11月8日

抄送：揭阳空港经济区环安局