消费品召回计划

| 生产者名称 | 普宁市军埠石头王电器厂 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 延长线插座 |
| 品牌 | 海雅牌 |
| 涉及数量 | 400个 |
| 型号/规格 | HY-631D |
| 生产起止日期 | 2024年11月24日 |
| 生产批号/批次 | 20241124-1A |
| 产品描述及外观照片 |  |
| 存在的缺陷 | 产品本体和外包装没有标识接线横截面积 |
| 可能导致的后果 | 可能引发触电、起火危险 |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 消费者立即暂停使用有缺陷的产品，联系厂家或者经销商进行处理。 |
| 具体召回措施 | 通知销售商立即停止销售缺陷产品，并在厂家和销售商实体店铺发布召回公告，告知消费者具体召回事宜，为购买到缺陷产品的消费者免费更换或退货处理。 |
| 召回负责机构 | 普宁市军埠石头王电器厂 |
| 召回联系方式 | 杨经理，13600111786 |
| 召回进度安排 | 集中召回时间计划在2026年6月12日至2026年7月12日（具体以实际进度安排为准） |
| 其他需要报告的内容 | 无 |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录揭阳市市场监督管理局网站“政务公开-公示公告”栏目了解更多信息，或拨打揭阳市市场监督管理局缺陷产品召回热线电话（0663-8260878）了解更多信息。 |