附件1

监测试剂耗材参数要求

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	参 数 要 求

	1
	禽流感H5亚型血凝抑制试验抗原
	瓶
	4
	1.用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型抗体，≥2ml/瓶

2.-15℃以下保存，有效期≥24个月

3.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	2
	禽流感H5亚型血凝抑制试验阳性血清
	瓶
	1
	1.用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型抗体，≥2ml/瓶

2.-15℃以下保存，有效期≥24个月 

3.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	3
	禽流感H7亚型血凝抑制试验抗原
	瓶
	4
	1.用于HI试验检测禽流感病毒H7亚型抗体，≥2ml/瓶

2.-15℃以下保存，有效期≥24个月

3.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	4
	禽流感H7亚型血凝抑制试验阳性血清
	瓶
	1
	1.用于HI试验检测禽流感病毒H7亚型抗体，≥2ml/瓶

2.-15℃以下保存，有效期≥24个月

3.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	5
	新城疫血凝抑制

试验抗原
	瓶
	2
	1.用于HI试验检测新城疫病毒抗体，≥2ml/瓶

2.-15℃以下保存，有效期≥24个月

3.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	6
	布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原
	瓶
	2
	1.用于虎红平板凝集试验检测布鲁氏菌病

2.规格：≥10ml/瓶  

3.有效期≥24个月

4.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	7
	布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒
	盒
	2
	1.用于检测猪、牛、羊血清或血浆中的特异性布鲁氏菌抗体

2.试剂盒组成：抗原包被板 、竞争抗体、阴性血清、阳性血清、洗涤液、酶标抗体、底物溶液、终止液

3.保存条件：2-8℃

4.规格：96孔/盒 

5.有效期≥12 个月

6.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	8
	口蹄疫A型抗体液相

阻断ELISA检测

试剂盒
	盒
	4
	1.适用于口蹄疫A型病毒免疫抗体的检测

2.试剂盒组成：包含抗原包被板、U型96孔抗原抗体反应板、移液槽、A型病毒抗原、抗体工作液、阳性对照血清、阴性对照血清、底物、洗涤液、终止液、封膜板等

3.保存条件：2-8℃

4.规格：10×96孔/盒

5.有效期≥12个月

6.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	9
	口蹄疫O型抗体液相

阻断ELISA检测

试剂盒
	盒
	6
	1.适用猪O型病毒免疫抗体的定量检测

2.试剂盒组成：包含抗原包被板、U型96孔抗原抗体反应板、移液槽、O型病毒抗原、抗体工作液、阳性对照血清、阴性对照血清、底物、洗涤液、终止液、封膜板等

3.保存条件：2-8℃

4.规格： ≥10×96T/盒

5.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	10
	猪繁殖与呼吸综合征

病毒抗体ELISA检测试剂盒
	盒
	2
	1.用于检测猪血清中猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体
2.试剂盒组成：抗原包被板、洗涤液、阴性对照、阳性对照、样品稀释液、酶结合物、底物液、终止液、封板膜等
3.保存条件：2-8℃

4.试剂盒规格：96T/盒
5.有效期≥12个月

6.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	11
	猪瘟抗体ELISA检测

试剂盒
	盒
	6
	1.用于检测猪瘟病毒血清抗体

2.试剂盒组成：包含已包被CSFV抗原酶标板、CSFV HRP 酶标单抗、阳性对照血清、阴性对照血清、洗涤液、底物溶液、终止液、封板膜

3.保存条件：2-8℃
4.规格：≥96孔×2板

5.有效期≥12个月

6.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	12
	小反刍兽疫阻断ELISA抗体检测试剂盒
	盒
	2
	1.用于检测绵羊、山羊血清或血浆中小反刍兽疫病毒抗体

2.试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、阴性血清、阳性血清、洗涤液、酶标抗体、底物溶液、终止液等

3.保存条件：2-8℃
4.规格：≥96T/盒

5.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	13
	狂犬病ELISA抗体检测试剂盒
	盒
	2
	1.用于犬、猫等哺乳动物血清中的抗狂犬病毒IgG抗体检测

2.试剂盒组成：狂犬病毒IgG抗原包被板、酶标记物、狂犬病毒IgG阳性对照、狂犬病毒IgG临界对照、狂犬病毒IgG阴性对照、显色液、洗涤液等

3.保存条件：2-8℃
4.规格：≥96T/盒

5.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	14
	口蹄疫病毒荧光RT-PCR检测试剂盒
	盒
	9
	1.用于动物口蹄疫病毒核酸的检测

2.试剂盒组成：包含酶反应液、引物探针、阳性对照、阴性对照等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

6.因实验结果比对需要，试剂盒需分别来自2个不同厂家

7.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	15
	口蹄疫病毒南非1型荧光RT-PCR检测试剂组分
	套
	2
	1.用于动物口蹄疫南非1型病毒核酸的检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM
3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经 HPLC 纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留（提供声明函，格式自拟）
4.组分组成：包括荧光RT-PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL，

5.规格：≥50T/套（提供体系的使用说明书，并加盖投标人公章）。
6.敏感性和特异性均≥98%；批内及批间差异系数（cv值）≤3%（提供声明函，格式自拟）
7.有效期：≥12个月

	16
	猪瘟病毒荧光RT-PCR

检测试剂组分
	套
	4
	1.用于猪瘟病毒核酸的检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM

3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留

4.组分组成：包括荧光RT-PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
5.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

6.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
7.有效期：≥12个月 

	17
	小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR检测试剂组分
	套
	2
	1.用途：用于小反刍兽疫病毒核酸的检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM

3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留

4.组分组成：包括荧光RT-PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
5.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

6.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
7.有效期：≥12个月 

	18
	新城疫病毒荧光RT-PCR检测试剂组分
	套
	2
	1.用途：用于新城疫病毒核酸检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM

3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留

4.组分组成：包括荧光RT-PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
5.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

6.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
7.有效期：≥12个月 

	19
	猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测试剂盒
	盒
	2
	1.用途：用于猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸的检测

2.试剂盒组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

6.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	20
	伪狂犬病毒荧光PCR检测试剂组分
	套
	5
	1.用途：用于伪狂犬病毒核酸检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM

3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留

4.组分组成：包括荧光PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
5.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

6.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
7.有效期：≥12个月 

	21
	非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒
	盒
	9
	1.用于猪非洲猪瘟病毒核酸的检测

2.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、反应液、实时荧光探针等

3.保存条件： -20℃保存

4.试剂盒规格：≥50T/盒

5.有效期≥12个月

6.因实验结果比对需要，试剂盒需分别来自2个不同厂家

7.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	22
	猪圆环病毒荧光PCR检测试剂组分
	套
	2
	1.用于猪圆环病毒核酸的检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM

3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留

4.组分组成：包括荧光PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
5.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

6.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
7.有效期：≥12个月 

	23
	禽流感病毒H5/H7亚型双重荧光RT-PCR检测试剂组分
	套
	4
	1.应用TaqMan荧光探针技术在同一管反应体系同时检测禽流感病毒H5、H7亚型核酸

2.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留3.组分组成：包括荧光RT-PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
4.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

5.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
6.有效期：≥12个月 

	24
	禽流感H9亚型荧光RT-PCR检测试剂组分
	套
	2
	1.用途：用于禽流感H9病毒核酸的检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM

3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留

4.组分组成：包括荧光RT-PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
5.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

6.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
7.有效期：≥12个月 

	25
	牛传染性胸膜肺炎荧光PCR检测试剂组分
	套
	2
	1.用途：用于牛传染性胸膜肺炎的检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM

3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留

4.组分组成：包括荧光PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
5.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

6.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
7.有效期：≥12个月 

	26
	牛结节性皮肤病病毒荧光PCR检测试剂盒
	盒
	2
	1.用途：用于牛结节性皮肤病病毒核酸的检测

2.试剂组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等

3.试剂盒规格：≥50T/盒

4.保存条件：-20℃以下冷冻保存

5.有效期：≥12个月

6.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	27
	猪传染性胃肠炎荧光RT-PCR检测试剂组分
	套
	2
	1.用途：用于猪传染性胃肠炎病毒核酸的检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM

3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留

4.组分组成：包括荧光RT-PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
5.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

6.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
7.有效期：≥12个月 

	28
	禽白血病荧光RT-PCR检测试剂组分
	套
	2
	1.用途：用于禽白血病病毒核酸的检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM

3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留

4.组分组成：包括荧光RT-PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
5.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

6.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
7.有效期：≥12个月 

	29
	禽沙门氏菌病荧光PCR检测试剂组分
	套
	1
	1.用途：用于禽沙门氏菌病的检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM

3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留

4.组分组成：包括荧光PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
5.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

6.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
7.有效期：≥12个月 

	30
	禽支原体荧光PCR

检测试剂组分
	套
	1
	1.用途：用于禽支原体的检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM

3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留

4.组分组成：包括荧光PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
5.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

6.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
7.有效期：≥12个月 

	31
	炭疽荧光PCR检测

试剂组分
	套
	1
	1.用途：用于炭疽的检测

2.检测方法：荧光探针法，荧光报告基团为FAM

3.引物探针序列符合相关疫病诊断技术国家标准或防治技术规范规定，均经HPLC纯化，纯度≥95%，无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留

4.组分组成：包括荧光PCR酶反应液、引物、探针、阴阳性质控品等完成整个检测过程所需的所有配套试剂，体系总量≥20μL
5.敏感性和特异性均≥98%，批内及批间差异系数（cv值）≤3%

6.规格：≥50T/套（提供产品使用说明书）
7.有效期：≥12个月 

	32
	日本血吸虫抗体

检测试纸条
	盒
	3
	1.用于血吸虫病抗体检测

2.每张检测卡配一包干燥剂、一根滴管
3.保存条件：2～30ºC下贮存
4.包装规格：≥50条/盒
5.有效期：≥24个月

6.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	33
	牛结核分枝杆菌

抗体检测卡
	盒
	3
	1.用于牛分枝杆菌MPB70/83抗体检测

2.每张检测卡配一包干燥剂、一根滴管
3.保存条件：2～30ºC下贮存
4.包装规格：≥40条/盒
5.有效期：≥24个月

6.具有农业农村部核发的兽药产品批准文号（提供兽药产品批准文号批件扫描件或国家兽药基础数据库截图）

	34
	SPF鸡红细胞
	瓶
	8
	1.SPF生产用鸡无菌采血，阿氏液保存

2.浓度：1%

3.规格：100ml/瓶

4.储存条件：2-8℃

5.有效期：≥30天

	35
	200ul吸头
	盒
	10
	1.规格：1-200ul

2.适配于现有仪器普兰德移液器

3.包装：≥960支/盒

	36
	一次性医用防护口罩
	盒
	10
	1.产品性能结构需符合：YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》

2.规格型号：耳挂式，独立包装、灭菌

3.规格：≥50个/盒

4.有效期：≥24个月

	37
	一次性防护手套
	盒
	30
	1.材质：无粉乳胶

2.规格：独立包装/灭菌，具备小、中、大码等多种规格

3.用途：适用兽医实验室、兽用采样、医疗防护等 

4.规格：≥30双/盒，S码20盒，M码10盒

	38
	一次性医用帽子
	包
	20
	1.材质：透气无纺布，良好弹性，蓝色。

2.品质保证：无菌，加厚材质，结实耐用，用于洁净防护。

	39
	48孔板（100ul）封膜
	盒
	1
	1.产品材质：PET，PCR透明封板膜

2.品质保证：耐高温，无DNA酶，无RNA酶

3.规格：≥100张/盒
4.适用于48孔PCR板（100ul），单侧裁边设计，方便实验操作

	40
	1000ul吸头

（带滤芯） 
	盒
	50
	1.产品材质：PP聚丙烯、 透明、带滤芯
2.规格：1-1000 ul，96个/盒

3.品质保证：产品无DNA，RNA酶和致热源

4.适配于现有仪器普兰德移液器

	41
	200ul吸头

（带滤芯） 
	盒
	50
	1.产品材质：PP聚丙烯、 透明、带滤芯
2.规格：1-200 ul，96个/盒

3.品质保证：产品无DNA，RNA酶和致热源

4.适配于现有仪器普兰德移液器

	42
	100ul吸头

（带滤芯）
	盒
	50
	1.产品材质：PP聚丙烯、透明、带滤芯
2.规格：1-100 ul，96个/盒

3.品质保证：产品无DNA，RNA酶和致热源

4.适配于现有仪器普兰德移液器

	43
	10ul吸头

（带滤芯，加长）
	盒
	50
	1.产品材质：PP聚丙烯、透明、带滤芯
2.规格：1-10ul（加长版），96个/盒

3.品质保证：产品无DNA，RNA酶和致热源

4.适配于现有仪器普兰德移液器

	44
	磁珠法核酸提取

试剂盒（48T）
	盒
	30
	1.用途：分离技术为磁珠法，适用于百泰克AU1001 96通道等全自动核酸提取仪；适用于血清、血浆、全血、喉头、泄殖腔拭子、环境拭子、组织处理液等样品的DNA/RNA 提取                                                                                 
2.试剂盒组成：试剂盒含有完成核酸提取全过程所需全部试剂、预分装深孔板、说明书等
3.规格：48T/盒，6块预分装深孔板，含磁棒套。
4.保存条件:室温保存。
5.灵敏度：最高能抽提出50ul血清、血浆等样品中20个拷贝的RNA。（检测限≤400考贝/ml）
6.有效期：≥12个月
7.售后服务：专人上门调试反应程序，并做详细讲解

	45
	磁珠法核酸提取

试剂盒（96T）
	盒
	25
	1.用途：分离技术为磁珠法，适用于百泰克AU1001 96通道等全自动核酸提取仪；适用于血清、血浆、全血、喉头、泄殖腔拭子、环境拭子、组织处理液等样品的DNA/RNA 提取                                                                             
2.试剂盒组成：试剂盒含有完成核酸提取全过程所需全部试剂、预分装深孔板、说明书等
3.规格：96T/盒，6块预分装深孔板，含磁棒套
4.保存条件:室温保存
5.灵敏度：最高能抽提出50ul血清、血浆等样品中20个拷贝的RNA（检测限≤400考贝/ml）
6.有效期：≥12个月
7.售后服务：专人上门调试反应程序，并做详细讲解

	46
	病毒核酸柱式

提取试剂盒
	盒
	4
	1.用途：用于提取病毒DNA/RNA（柱式提取）
2.试剂盒组成：裂解液、洗涤液、洗脱液，离心柱（带离心管），离心管
3.适用于血清、血浆、喉头/泄殖腔拭子、环境拭子、组织处理液等样品的检测
4.试剂盒规格：≥50T/盒
5.有效期：≥12个月

	47
	PCR八联管
	盒
	2
	1.产品材质：PP医用聚丙烯，薄壁，0.2mL，≥125T/盒
2.品质保证：无DNase/RNase、无热原

3.适用现有设备ABI7500荧光PCR仪

	48
	一次性加样槽
	个
	400
	1.材质：医用PP聚丙烯，无DNase/RNase、无内毒素

2.规格：适配多道移液器，容量≥50 ml
3.包装：独立灭菌包装，一次性使用

4.特性：内壁光滑，低吸附，不易挂液，洁净无杂质

	49
	48孔板（200ul）
	盒
	2
	1.材质：医用原生PP聚丙烯，单孔容积200ul，薄壁设计，传热均匀
2.洁净：无DNase/RNase、无内毒素，无PCR抑制剂

3.适配：适用现有设备ABI7500荧光PCR仪，可热封膜密封，带字母孔位标识

4.外观：透明，一次性使用，满足qPCR检测

	50
	48孔板（200ul）封膜
	盒
	1
	1.产品材质：PET，PCR透明封板膜

2.品质保证：耐高温，无DNase/RNase
3.规格：≥100张/盒
4.适用于48孔PCR板（200ul），单侧裁边设计，方便实验操作

	51
	锐器盒
	个
	5
	1.材质：硬质PP，不含PVC，防穿刺、防渗漏

2.外观：黄色盒体，印有损伤性废物警示标识

3.性能：锁扣设计，跌落不破裂

4.规格：4L，适配实验室收集针头、碎玻璃等锐器

	52
	锐器盒
	个
	5
	1.材质：硬质PP，不含PVC，防穿刺、防渗漏

2.外观：黄色盒体，印有损伤性废物警示标识

3.性能：锁扣设计，跌落不破裂

4.规格：3L，适配实验室收集针头、碎玻璃等锐器

	53
	核酸（DNA/RNA）

清除剂
	瓶
	5
	1.不易挥发，高效降解，清除力强，安全无毒，无腐蚀性

2.规格：≥250ml/瓶

3.适用于实验室精密仪器、气溶胶、工作台、移液器、玻璃和塑料制品处理

4.保质期：≥12个月

	54
	PBS缓冲液
	瓶
	8
	1.规格：500 mL /瓶
2.浓度：1×，无菌、无内毒素
3.pH：7.2–7.4

	55
	75%酒精消毒湿巾
	包
	20
	1.高效杀菌，加厚优质无纺布

2.包装规格：≥60抽/包，带盖双重保湿，防止酒精蒸发

	56
	实验用湿巾
	包
	50
	1.规格：≥80抽/包
2.材质：加厚优质无纺布，柔韧舒适、不易脱落

3.功能：适用于工作台、仪器、移液器等的日常清洁

4.质保期：≥2年

	57
	实验用纸巾
	包
	240
	1.规格：≥150抽/包，≥4层，≥150×190mm

2.材质：100%原生木浆

3.功能：适用于工作台、仪器、移液器等的日常清洁

4.质保期：≥3年

	58
	采样杯
	个
	300
	1.规格：30ml-40ml，广口，透明，黄色螺旋盖，独立包装
2.材料：PP聚丙烯、密封性好，无菌

	59
	采样瓶
	个
	300
	1.规格：20ml-25ml，广口，透明，平底，黄色螺旋盖

2.材料：PS聚苯乙烯，密封性好，无菌

	60
	无菌采血管

（含抗凝剂EDTA)
	支
	1000
	1.玻璃材质

2.含抗凝剂EDTA，无菌

3.规格：5ml

	61
	加厚封口袋

（30×40cm）
	袋
	3
	1.全新PE材料、抗拉力强、持久耐用、密封性好

2.规格：30cm×40cm 

3.包装：≥100个/袋

	62
	加厚封口袋

（25×35cm）
	袋
	5
	1.全新PE材料、抗拉力强、持久耐用、密封性好

2.规格：25cm×35cm 

3.包装：≥100个/袋

	63
	加厚封口袋

（20×25cm）
	袋
	3
	1.全新PE材料、抗拉力强、持久耐用、密封性好

2.规格：20cm×25cm 

3.包装：≥100个/袋

	64
	加厚封口袋

（15×20cm）
	袋
	3
	1.全新PE材料、抗拉力强、持久耐用、密封性好

2.规格：15cm×20cm 

3.包装：≥100个/袋

	65
	1.5ml离心管

（带卡）
	包
	4
	1.材质：医用PP聚丙烯，无DNase/RNase、无内毒素，耐高低温

2.规格：1.5mL，带卡设计，适配离心架，管盖卡扣紧密防漏

3.性能：管壁均匀，低吸附，耐受最大离心力≥12000rpm

4.用途：一次性使用，用于样本分装、短暂保存

	66
	锥形瓶（1000ml）
	个
	10
	1.材质：高硼硅玻璃，耐高温，可高压蒸汽灭菌，耐酸碱腐蚀

2.规格：容量1000mL，瓶身带刻度，平底锥形结构，放置稳固

3.性能：壁厚均匀，透光性好，锥形瓶身减少液体飞溅

4.用途：用于实验室试剂配制、混匀、样品储存

	67
	锥形瓶（500ml）
	个
	5
	1.材质：高硼硅玻璃，耐高温，可高压蒸汽灭菌，耐酸碱腐蚀

2.规格：容量500mL，瓶身带刻度，平底锥形结构，放置稳固

3.性能：壁厚均匀，透光性好，锥形瓶身减少液体飞溅

4.用途：用于实验室试剂配制、混匀、样品储存




