广东省揭阳市环境保护局

揭阳市环境保护局行政处罚决定书

揭环罚〔2018〕第12号

揭东巴黎万株纱华纺织有限公司：

统一社会信用代码：914452007701906642

地址：揭阳空港经济区炮台镇中心工业园

法定代表人：黄海灏

我局于2018年9月11日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

染整生产废水经污水处理设施处理后，由编号WS-0097污水排放口外排的废水中，污染因子化学需氧量（CODcr）浓度为190mg/L、pH值为10.6，均超过《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)，其中化学需氧量（CODcr）浓度超标1.4倍，构成排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的行为。

以上事实有调查询问笔录、现场检查（勘察）笔录、照片、录像、监测报告（揭）环境监测令字（2018）第ZL2018133号等证据为凭。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

我局于2018年9月21日以《揭阳市环境保护局行政处罚事先（听证）告知书》（揭环罚告字〔2018〕第12号）告知你单位陈述申辩权和听证申请权。你单位在法定时间内未要求举行听证，也未提交陈述申辩意见，视为放弃权利。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项、《揭阳市环境保护局关于<中华人民共和国水污染防治法>的环境行政处罚自由裁量权裁量标准》序号6违法程度和情节2“排放水污染物超过排放标准1倍以上或超过重点水污染物排放总量控制指标0.5倍以上排放水污染物的，处10万元以上20万元以下罚款”的规定，我局决定对你单位作出如下行政处罚：

处罚款人民币贰拾万元整。

限于接到本处罚决定之日起15日内到我局办理缴款手续。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3％加处罚款。

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向揭阳市人民政府或者广东省环境保护厅申请行政复议，也可以在6个月内向揭阳市榕城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

揭阳市环境保护局（印章）

2018年10月8日