## 一季度
揭阳市2020年国控企业污染源第1季度（污水处理厂）监督性监测结果（2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 榕城区 | 揭阳市区污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0001 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 2020-01-06 | pH值（无量纲） | 6.78 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.47 | 5 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8 | 10 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 6 | 10 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.06(L) | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 2.58 | 15 | 达标
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.06(L) | 1 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.24 | 1 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0003（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00004（L） | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001（L） | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.01（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.07 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN值/L） | 790 | 103 | 达标
2 | 榕城区 | 揭阳市仙梅污水处理有限公司 | 废水排口 WS-0092 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 2020-01-06 | pH值（无量纲） | 7.34 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 19 | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.9 | 5 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9 | 10 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 3.8 | 10 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.07 | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 3.77 | 15 | 达标
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.06（L） | 1 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.17 | 1 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0003（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00004（L） | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001（L） | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.01（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05(L) | 0.5 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN值/L） | 630 | 103 | 达标