2019年规范防雷装置检测行为监督检查结果公示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 检查结果 | 处置意见 |
| 1 | 广东省气象公共安全技术支持中心 | 经查，该单位本年度未在本市开展监测活动。 | 无 |
| 2 | 梅州市气象公共安全技术支持中心 | 经查，该单位本年度未在本市开展监测活动。 | 无 |
| 3 | 惠州市气象公共安全技术支持中心 | 经查，该单位本年度未在本市开展监测活动。 | 无 |
| 4 | 揭阳市气象公共安全技术支持中心 | 10月17日现场检查发现原始记录填写不规范：原始记录项目名称填写不完整；示意图未标注防雷引下线。 | 要求现场落实整改。 |
| 5 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 9月19日现场检查发现个别防雷装置检测报告未附登记二维码。 | 要求现场落实整改。 |
| 6 | 山西恩博利雷电防护有限公司深圳分公司 | 7月17日确定在普宁市桂荣名轩项目检测过程中弄虚作假。 | 行政处罚。 |