监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市市区垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市揭东县云路镇东径外草地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 2021年4月27日 | 废水排口 | 化学需氧量 | 46 | mg/L | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.89 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 8.0 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 16.1 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.70 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.17 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0003 (L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00004(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 3500 | MPN 值/L | 10000 | 达标 |  |
| 地下水 |  | 渗滤液集中池西侧地下水井 | pH |  | - |  |  | 干旱 无水 |
|  |  |  | CODmn |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 锌 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 铁 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 锰 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 镉 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 铅 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 硒 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 砷 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 汞 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 氰化物 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  | 个/升 |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 氯化物 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 硝酸盐 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  | mg/L |  |  |  |
| 废气 | 2021年4月27日 | 东测测点（上风向） | 硫化氢 | 0.001（L） | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.03（L） | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西北测点（下风向） | 硫化氢 | 0.009 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.19 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西南测点（下风向） | 硫化氢 | 0.014 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.12 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市云落生活垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市云落镇云楼村红桥山坑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 2021年4月26日 | 污水出水口 | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.26 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19.0 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 6.0 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 24.2 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.18 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0003（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00004(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | <20 | MPN 值/L | 10000 | 达标 |  |
| 废气 | 2021年4月26日 | 东测测点（上风向） | 硫化氢 | 0.001（L） | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.03（L） | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西北测点（下风向） | 硫化氢 | 0.010 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.14 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西南测点（下风向） | 硫化氢 | 0.015 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.09 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭西县老虎坷垃圾填埋场(揭西县坪上垃圾处理场) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭西县坪上镇老虎坷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 |  | 总排污口 | 化学需氧量 |  | mg/L |  |  | 于2021.4.26更换新的RO膜停机检修 |
|  |  |  | 氨氮 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 生化需氧量 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 倍 |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总砷 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总铬 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总汞 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总镉 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 |  | MPN 值/L |  |  |  |
| 废气 |  | 西北测点（上风向） | 硫化氢 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 氨 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  | 东南测点（下风向） | 硫化氢 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 氨 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  | 东侧测点（下风向） | 硫化氢 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 氨 |  | mg/m3 |  |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：含尾坑卫生活垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳（惠来）大南海国际石化综合工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 地下水 | 2021年4月26日 | 地下水采样1号井 | pH | 7.80 | - | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  | CODmn | 0.5（L） | mg/L | 3.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.03 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.03 | mg/L | - | - |  |
|  |  |  | 铜 | 0.002(L) | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 锌 | 0.005 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铁 | 0.007 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 锰 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0003 (L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00004 (L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003(L) | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | ＜3 | 个/升 | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 4.94 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  | 氯化物 | 3.28 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐 | 0.12 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.076 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 3.78 | mg/L | 1.0 | 超2.78倍 |  |
| 地下水 | 2021年4月26日 | 地下水采样2号井 | pH | 7.67 | - | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  | CODmn | 0.5（L） | mg/L | 3.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.025 (L) | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.03 | mg/L | - | - |  |
|  |  |  | 铜 | 0.002 (L) | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 锌 | 0.005 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铁 | 0.012 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 锰 | 0.0073 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0003 (L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003(L) | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | ＜3 | 个/升 | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 3.90 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  | 氯化物 | 3.08 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐 | 0.124 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.069 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 3.98 | mg/L | 1.0 | 超2.98倍 |  |
| 地下水 | 2021年4月26日 | 地下水采样扩散井 | pH | 7.91 | - | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  | CODmn | 0.5（L） | mg/L | 3.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.19 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.02 | mg/L | - | - |  |
|  |  |  | 铜 | 0.002 (L) | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 锌 | 0.005（L) | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铁 | 0.002 (L) | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 锰 | 0.363 | mg/L | 0.1 | 超2.63倍 |  |
|  |  |  | 镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0003 (L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞 | 0.0001 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003(L) | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | ＜3 | 个/升 | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 3.53 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  | 氯化物 | 3.04 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐 | 0.139 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.063 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 1.46 | mg/L | 1.0 | 超0.46倍 |  |
| 地下水 | 2021年4月26日 | 地下水采样本底井 | pH | 7.35 | - | 6.5-8.5 | 达标 |  |
|  |  |  | CODmn | 0.5（L） | mg/L | 3.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.025(L) | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.01（L） | mg/L | - | - |  |
|  |  |  | 铜 | 0.002(L) | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 锌 | 0.005（L) | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铁 | 0.022 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 锰 | 0.080 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0003 (L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00004 (L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003(L) | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | ＜3 | 个/升 | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 3.57 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  | 氯化物 | 2.84 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐 | 0.08 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.075 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 3.95 | mg/L | 1.0 | 超2.95倍 |  |
| 废气 | 2021年4月26日 | 导气管排放口 | 甲烷 | 0.007 | % | 5% | 达标 |  |
|  |  | 东测测点（上风向） | 硫化氢 | 0.001（L） | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.03（L） | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西北测点（下风向） | 硫化氢 | 0.010 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.18 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西南测点（下风向） | 硫化氢 | 0.013 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.12 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。