附件1

动物疫病监测试剂及耗材采购清单及参数

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禽流感H5亚型血凝抑制试验抗原 | 瓶 | 2 | 用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型抗体，2ml/瓶，-15℃以下保存，有效期≧24个月 |
| 2 | 禽流感H7亚型血凝抑制试验阳性血清 | 瓶 | 2 | 用于HI试验检测禽流感病毒H7亚型抗体，2ml/瓶，-15℃以下保存，有效期≧24个月 |
| 3 | 布鲁氏病虎红平板凝集试验抗原 | 瓶 | 1 | 1.用于虎红平板凝集试验诊断布鲁氏菌病 2.规格：≧10ml/瓶 3.有效期≧12个月 |
| 4 | 布鲁氏菌cELISA抗体检测盒 | 盒 | 1 | 1.用于检测光滑型牛、羊布鲁氏菌血清抗体 2.试剂盒组成：抗原包被板 、竞争抗体、阴性血清、阳性血清、洗涤液、酶标抗体、底物溶液、终止液。 3.保存条件：2-8℃ 4.规格：96孔/盒 5.有效期≧12 个月 |
| 5 | 口蹄疫A型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒 | 盒 | 2 | 1.适用于口蹄疫A型病毒免疫抗体的检测 2.试剂盒组成：包含抗原包被板、U型96孔抗原抗体反应板、移液槽、A型病毒抗原、抗体工作液、阳性对照血清、阴性对照血清、底物、洗涤液、终止液、封膜板等 3.保存条件：2-8℃ 4.规格：10*96孔/盒 5.有效期≧12个月 |
| 6 | 口蹄疫0型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒 | 盒 | 4 | 1.适用猪O型病毒免疫抗体的定量检测 2.试剂盒组成：包含抗原包被板、U型96孔抗原抗体反应板、移液槽、O型病毒抗原、抗体工作液、阳性对照血清、阴性对照血清、底物、洗涤液、终止液、封膜板等 3.保存条件：2-8℃ 4.规格: ≧10*96T/盒 5.有效期≧6个月 |
| 7 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 1 | 1.用于检测猪血清中猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体 2.试剂盒组成：抗原包被板、洗涤液、阴性对照、阳性对照、样品稀释液、酶结合物、底物液、终止液、封板膜等 3.保存条件：2-8℃ 4.试剂盒规格：96头份/盒 5.有效期≧12个月 |
| 8 | 小反刍兽疫阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 1 | 1.用于检测绵羊、山羊血清或血浆中小反刍兽疫病毒抗体 2.试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、阴性血清、阳性血清、洗涤液、酶标抗体、底物溶液、终止液等 3.保存条件：2-8℃ 4.规格：96孔板 5.有效期≧12个月 |
| 9 | 狂犬病ELISA抗体检测试剂盒 | 盒 | 1 | 1.用于犬、猫等哺乳动物血清中的抗狂犬病毒IgG抗体检测 2.试剂盒组成：狂犬病毒IgG抗原包被板、酶标记物、狂犬病毒IgG阳性对照、狂犬病毒IgG临界对照、狂犬病毒IgG阴性对照、显色液、洗涤液等 3.保存条件：2-8℃ 4.规格：96孔板 5.有效期≧12个月 |
| 10 | 猪瘟病毒PCR检测试剂盒 | 盒 | 1 | 1.用于猪瘟病毒核酸检测 2.试剂盒组成：包含酶反应液，引物探针，阳性对照，阴性对照等 3.试剂盒规格：≥50T/盒 4.保存条件：-20℃以下冷冻保存 5.有效期：≥12个月 |
| 11 | 口蹄疫病毒PCR检测试剂盒 | 盒 | 2 | 1.用于动物口蹄疫病毒核酸的检测 2.试剂盒组成：包含酶反应液、引物探针、阳性对照、阴性对照等 3.试剂盒规格：≥50T/盒 4.保存条件：-20℃以下冷冻保存 5.有效期：≥12个月 ▲6.因实验结果比对需要，试剂盒需分别来自2个不同厂家 |
| 12 | 小反刍兽疫PCR检测试剂盒 | 盒 | 1 | 1.用途：用于小反刍兽疫病毒核酸的检测 2.试剂盒组成：包含反应液、酶混合液、阳性质控品、 阴性质控品等 3.试剂盒规格：≥50T/盒 4.保存条件：-20℃以下冷冻保存 5.有效期：≥12个月 |
| 13 | 新城疫病毒荧光PCR检测试剂盒 | 盒 | 1 | 1.用途：用于新城疫病毒毒株核酸检测 2.试剂盒组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、 阴性质控品等 3.试剂盒规格：≥50T/盒 4.保存条件：-20℃以下冷冻保存 5.有效期：≥12个月 |
| 14 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光PCR检测试剂盒 | 盒 | 1 | 1.用途：用于猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸的检测 2.试剂盒组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等 3.试剂盒规格：≥50T/盒 4.保存条件：-20℃以下冷冻保存 5.有效期：≥12个月 |
| 15 | 猪伪狂犬病毒PCR检测试剂盒 | 盒 | 1 | 1.用途：用于伪狂犬病毒（PRV）核酸检测 2.试剂盒组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等 3.试剂盒规格：≥50T/盒 4.保存条件：-20℃以下冷冻保存 5.有效期：≥12个月 |
| 16 | 非洲猪瘟病毒PCR检测试剂盒 | 盒 | 4 | 1.用于猪非洲猪瘟病毒的检测 2.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、PCR反应液、实时荧光探针等 3.保存条件： -20℃保存 4.试剂盒规格：≥50T/盒 5.有效期≥12个月 ▲6.产品必须通过农业农村部兽药注册 ▲7.因实验结果比对需要，试剂盒需分别来自2个不同厂家 |
| 17 | 禽流感H5/H7亚型双通道实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 盒 | 1 | 1.用途：用于禽流感病毒H5和H7亚型病毒核酸检测 2.试剂盒组成：阴性质控品、阳性质控品、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、荧光探针等试剂 3.试剂盒规格：≥50T/盒 4.保存条件：-20℃以下冷冻保存 5.有效期：≥12个月 |
| 18 | 禽流感H5亚型实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 盒 | 1 | 1.用途：用于禽流感AIV-H5病毒的检测 2.试剂盒组成：阴性质控品、阳性质控品、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、荧光探针等试剂 3.试剂盒规格：≥50T/盒 4.保存条件：-20℃以下冷冻保存 5.有效期：≥12个月 |
| 19 | 禽流感H7亚型实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 盒 | 1 | 1.用途：用于禽流感AIV-H7病毒的检测 2.试剂盒组成：阴性质控品、阳性质控品、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、荧光探针等 3.试剂盒规格：≥50T/盒 4.保存条件：-20℃以下冷冻保存 5.有效期：≥12个月 |
| 20 | 牛传染性胸膜肺炎实时荧光RT-PCR检测盒 | 盒 | 1 | 1.用途：用于牛传染性胸膜肺炎病毒核酸的定性筛查检测 2.试剂盒组成：阴性质控品、阳性质控品、DNA反应液、酶混合液等 3.试剂盒规格：≥50T/盒 4.保存条件：-20℃以下冷冻保存 5.有效期：≥12个月 |
| 21 | 牛结节性皮肤病实时荧光RT-PCR检测盒 | 盒 | 1 | 1.用途：用于牛结节性皮肤病病毒核酸的检测 2.试剂组成：包含酶反应液、引物探针、阳性质控品、阴性质控品等 3.试剂盒规格：≥50T/盒 4.保存条件：-20℃以下冷冻保存 5.有效期：≥12个月 |
| 22 | 血吸虫病胶体金试纸条 | 盒 | 1 | 1.用途： 用于检测牛、羊血清中的日本血吸虫抗体 2.试剂盒组成：日本血吸虫抗体检测试纸条 3.保存条件：室温干燥保存 4. 规格：≥50 条/盒 5.有效期：≥12 个月 |
| 23 | 病毒核酸柱式提取试剂盒 | 盒 | 2 | 1.用途：采用可以特异性结合核酸的离心吸附柱和缓冲液系统提取病毒DNA/RNA 2.试剂盒组成：裂解液；洗涤液；洗脱液；离心柱（带离心管）；离心管 3.适用于血清、血浆、喉头/泄殖腔拭子、环境拭子、组织处理液等样品的检测 4.试剂盒规格：50T/盒 5.有效期：≧1年 |
| 24 | SPF鸡红细胞 | 瓶 | 3 | 1.SPF生产用鸡无菌采血，阿氏液保存 2.浓度：1% 3.规格：100ml/瓶 4.储存条件：2-8℃ 5.有效期：≥30天 |
| 25 | 10ul吸头 | 盒 | 50 | 1.产品材质：PP聚丙烯、 透明 2.规格：1-10 ul（加长版），96个/盒 3.品质保证：产品无DNA，RNA酶和致热源 4.适配于普兰德移液器 |
| 26 | 100ul吸头 | 盒 | 50 | 1.产品材质：PP聚丙烯、透明 2.规格：1-100 ul，96个/盒 3.品质保证：产品无DNA，RNA酶和致热源 4.适配于普兰德移液器 |
| 27 | 200ul吸头 | 盒 | 50 | 1.产品材质：PP聚丙烯、 透明 2.规格：1-200 ul，96个/盒 3.品质保证：产品无DNA，RNA酶和致热源 4.适配于普兰德移液器 |
| 28 | 1000ul吸头 | 盒 | 50 | 1.产品材质：PP聚丙烯、 透明 2.规格：1-1000 ul，96个/盒 3.品质保证：产品无DNA，RNA酶和致热源 4.适配于普兰德移液器 |
| 29 | 密封螺口离心管 | 包 | 2 | 1.规格：5ml/个、带盖、100个/包、可立尖底 2.平滑、磨砂的管盖和管身部分区域可进行标记 3.管盖设计更便于开盖，开盖可高温高压灭菌 4.清晰明了的体积标识 |
| 30 | 封口袋 | 包 | 5 | 1.全新PE材料、抗拉力强、持久耐用、密封性好 2.规格：25cm×30cm 3.包装：100个/包 |