安全生产监督检查随机抽查结果公开信息

检查时间：2018年04月11日                               检查人员：郑瑜友、袁广伟

| 序号 | 生产经营 单位名称 | 注册 地址 | 工商营业执照（安全 生产许可证）号 | 存在的问题和隐患 | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揭阳空港经济区通辉燃化有限公司 | 揭阳空港经济区地都镇凤鸣村 | 914452007718721575 | 1、充装台压力三个仪表到期未检测；2、配电房未设挡鼠板、窗户等未设置防止小动物进入网罩；3、卸油员未穿戴工作服和防护鞋；4、停用卸油台没有标志和标识；5、卸油台搭桥四周未用防护胶套包围；6、未将职业健康检测的结果告知劳动者；7、新员工（刘志达）培训资料不完善未能体现培训时间；8、没有劳动用品发放的记录；9、订立的劳动合同未告知劳动者职业病危害；10、未建立劳动者健康监护档案；11、未见安全费用提取计划和使用情况。 | 已落实整改 |