安全生产监督检查随机抽查结果公开信息

检查时间：2018年04月19日                               检查人员：郑瑜友、袁广伟

| 序号 | 生产经营 单位名称 | 注册 地址 | 工商营业执照（安全 生产许可证）号 | 存在的问题和隐患 | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中海油广东销售有限公司惠来县华昌加油站 | 揭阳产业转移园区四号路东段东北侧 | 9144522459408081XA | 1、民用架空电力线穿越油罐区；2、油罐区安全警示标志欠缺；3、未设置职业病危害警示标识；4、发电机房排风扇未加装小动物进入的防护网，发电机排风管穿墙孔洞未堵封；5、未见四名加油员（黎政文、方丹妹、彭展群、潘卫斌）的职业病健康体检报告。 | 已落实整改 |