安全生产监督检查随机抽查结果公开信息

检查时间：2018年06月14日                               检查人员：郑瑜友、袁广伟

| 序号 | 生产经营 单位名称 | 注册 地址 | 工商营业执照（安全 生产许可证）号 | 存在的问题和隐患 | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中海油销售汕头有限公司美华油库 | 揭阳空港经济区地都镇凤鸣村金凤路北侧 | 91440500680574795X | 1、职业卫生档案部完善，未建立劳动者职业健康监护档案；2、未见2017年7月至2017年12月新入职员工职业病健康体检报告；3、未按照规定在产生职业病危害的场所醒目位置设置警示标识和中文警示说明；4、装卸台排水沟的隔栅板缺失，不符合要求；5、卸油台的消除静电设备设置不合理；6、卸油台的洗眼器、喷淋器的水压不足。 | 已落实整改 |