附件：

揭阳市绿源新能源公共交通股份有限公司电动汽车充换电设施情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站 点 |  建 设 地 址 | 建设面积（㎡） | 占地面积（㎡） | 变 压 器 | 充 电 桩 |
|  功率 | 数量（台） | 类 型 | 功 率 | 数量（台） |
| 1 | 揭东陈寮站 | 揭阳市揭东区站前大道以西陈寮村 | 160 | 200 | 400KVA | 1 | 直流电双枪快充充电桩 | 154KW/700V | 2 |
| 2 | 蓝城龙尾站 | 揭阳市蓝城区揭阳市产业转移工业园省道335线以南，星河路以东 | 160 | 200 | 400KVA | 1 | 直流电双枪快充充电桩 | 154KW/700V | 2 |
| 3 | 揭阳一中站 | 揭阳市榕城区东兴街道淡浦路以东，临江路以南 | 160 | 200 | 400KVA | 1 | 直流电双枪快充充电桩 | 154KW/700V | 2 |
| 4 | 空港渔湖站 | 揭阳空港经济区西五横路以北，环岛路以东 | 160 | 200 | 400KVA | 1 | 直流电双枪快充充电桩 | 154KW/700V | 2 |