附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站 点 | 建 设 地 址 | 建设面积（㎡） | 占地面积（㎡） | 变 压 器 | 充 电 桩 |
|  功率 | 数量（台） | 类 型 | 功 率 | 数量（台） |
| 1 | 云落站 | 普宁市云落收费站东侧 | 2600 | 7600 | 630KVA | 2 | 直流电双枪快充充电桩 | 60KW/750V | 23 |
| 2 | 康美医院站 | 普宁市流沙河滨路 | 80 | 150 | 315KVA | 1 | 直流电双枪快充充电桩 | 60KW/750V | 4 |
| 3 | 北山站 | 普宁市北山村 | 120 | 200 | 315KVA | 1 | 直流电双枪快充充电桩 | 60KW/750V | 4 |
| 4 | 洪阳站 | 普宁市洪阳镇一中 | 160 | 400 | 315KVA | 1 | 直流电双枪快充充电桩 | 60KW/750V | 4 |
| 5 | 池尾科技园站 | 普宁池尾科技园 | 350 | 1200 | 630KVA | 1 | 直流电双枪快充充电桩 | 60KW/750V | 8 |
| 6 | 大坝仙耘站 | 普宁市大坝镇仙耘村 | 40 | 100 | 250KVA | 1 | 直流电双枪快充充电桩 | 60KW/750V | 2 |

普宁市科盈新能源汽车有限公司电动汽车充换电设施情况表