附件：

| 序号 | 站 点 | 建 设 地 址 | 建设面积（㎡） | 占地面积 （㎡） | 变 压 器 |  | 充 电 桩 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 功率 | 数量（台） | 类 型 | 功 率 | 数量（台） |
| 1 | 空港渔湖站 | 揭阳空港经济区渔湖北片区东一直路以东、渔十五路以北 | 30000（含停车场） | 32368 | 800KVA | 2 | 一体式双枪直流充电桩 | 60KW/700V | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一体式双枪直流充电桩 | 90KW/700V | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一体式双枪直流充电桩 | 150KW/700V | 2 |

揭阳市公共交通有限公司电动汽车充换电设施情况表