附件：

| 站 点 | 建 设 地 址 | 建设面积（㎡） | 占地面积 （㎡） | 变 压 器 |  | 充 电 桩 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 功率 | 数量（台） | 类 型 | 功 率 | 数量（台） |
| 榕城区 东湖站 | 榕城区望江北路东湖大酒店西侧 | 3383（含停车场） | 5923 | 400KVA | 1 | 分体式直流充电机 | 360KW | 8 |

揭阳市公共交通有限公司电动汽车充换电设施情况表