附件

监督性监测数据报送表

| 企业名称：广东粤电靖海发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市惠来县靖海镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废气 | 1号机组 | 2013年11月1日 | 烟尘 | 13.6 | mg/m3 | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 52.3 | mg/m3 | 400 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 58.6 | mg/m3 | 450 | 达标 |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | <0.5 | 级 | 1 | 达标 |  |
|  | 2号机组 |  | 烟尘 |  |  |  |  | 停产，于2013年09月30日停机进行脱硝改造。 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |
|  | 3号机组 | 2013年10月31日 | 烟尘 | 19.9 | mg/m3 | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 54.3 | mg/m3 | 400 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 74.2 | mg/m3 | 450 | 达标 |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | <0.5 | 级 | 1 | 达标 |  |
|  | 4号机组 | 2013年10月30日 | 烟尘 | 26.4 | mg/m3 | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 33.4 | mg/m3 | 400 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 52.4 | mg/m3 | 450 | 达标 |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | <0.5 | 级 | 1 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭西县龙达纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭西县灰寨镇灰龙公路边 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 排放浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 停产 |
| 企业名称：普宁市丽达纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市科技工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月21日 | pH值 |  | 7.27 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 84.3 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化需氧量 |  | 14.8 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 3.12 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 25 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.16 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市联泰印染制衣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙和美邻工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月22日 | pH值 | 7.01 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 84.0 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 16.8 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.48 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 25 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.15 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市丽源通纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇华林工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月29日 | pH值 |  | 8.02 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 80.6 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 16.1 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 3.08 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 23 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.14 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市彬盛织造印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙东街道华溪工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月22日 | pH值 | 8.03 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 77.3 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 | 15.4 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.16 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 20 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.18 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市南园瑞锦纺织印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙北街道南园工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月21日 | pH值 |  | 7.48 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 70.9 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 14.1 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 2.76 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 24 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.10 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市成发制衣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇双溪村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年11月6日 | pH值 | 7.08 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 78.3 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 12.2 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.83 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 24 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.15 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市城兴印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：军埠镇陇头浮洋工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月28日 | pH值 |  | 7.77 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 85.1 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 18.7 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 1.81 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 20 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.15 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市荣茂隆印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市环城南路军屯工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月22日 | pH值 | 7.01 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 81.4 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 | 15.6 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.27 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 20 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.14 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市竣隆纺织印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙和美邻工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月22日 | pH值 |  | 6.20 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 79.3 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 15.8 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 0.95 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 22 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.12 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市永泰纺织印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：流沙中河开发区（华溪村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月24日 | pH值 | 7.12 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 83.3 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 | 16.6 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.47 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 21 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.10 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市南鹰纺织印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙北街道南园工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月21日 | pH值 |  | 7.09 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 77.3 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 15.4 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 2.88 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 23 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.14 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市益盛整染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙北街道西陇工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月21日 | pH值 | 7.62 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 89.2 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 | 17.2 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.31 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 45 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.26 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市华翔纺织印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇东西南村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月28日 | pH值 |  | 6.01 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 83.6 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 16.2 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 1.75 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 23 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.12 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市新纶印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙南街道马栅工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月22日 | pH值 | 6.53 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 80.5 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 | 15.4 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.68 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 32 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.10 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市翔栩纺织有限公司印染厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇糖厂内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月28日 | pH值 |  | 7.30 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 92.4 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 18.6 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 3.75 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 17 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.27 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市桦穗纺织品工业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇交丙坛工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月29日 | pH值 | 7.38 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 78.2 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 | 15.4 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.46 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 24 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.22 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市丰和纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁流沙北街道西陇村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月21日 | pH值 |  | 7.68 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 82.6 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 15.9 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 1.85 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 39 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.28 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市占陇南丰印染厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇下村工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月24日 | pH值 | 7.99 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 92.7 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 18.2 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.84 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 49 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.38 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市春盛纺织印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：流沙中河开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月24日 | pH值 |  | 6.88 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 74.8 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 14.9 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 1.12 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 23 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.11 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市联有印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙中河开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 停产 |
| 企业名称：普宁市远达染整有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇交丙坛村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月29日 | pH值 |  | 6.77 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 85.7 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 17.1 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 2.64 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 22 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.18 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市占陇万旺印染厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇东西南工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月28日 | pH值 | 7.97 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 87.8 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 | 16.7 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.72 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 35 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.26 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市流沙德昌印花厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙和美邻工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月22日 | pH值 |  | 7.24 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 90.1 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 18.0 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 4.51 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 49 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.33 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市占陇忠兴盛印染厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇陂头村水闸旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月24日 | pH值 | 7.27 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 86.1 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 | 15.2 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.85 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 38 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.19 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市普丰发印染实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：广东省普宁市中河工业开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月24日 | pH值 |  | 7.09 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 89.3 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 13.8 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 2.61 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 30 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.23 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市新松利织造印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇六营村工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月24日 | pH值 | 7.31 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 90.2 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 | 18.0 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.36 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 23 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.12 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市成发整染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇东西南村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年11月6日 | pH值 |  | 7.78 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 85.8 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 14.5 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 1.06 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 23 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.17 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市占陇鸿骏印染厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇交丙坛工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月29日 | pH值 | 7.38 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 | 71.3 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 | 14.2 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.06 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 25 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.28 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市松兴泰织造印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇交丙坛工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水处理设施排放口 | 2013年10月29日 | pH值 |  | 7.02 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学 需氧量 |  | 93.3 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 |  | 13.5 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 4.18 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 19 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.31 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市区污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市经济开发试验区凤美办事处东升村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 出水口 | 2013年10月25日 | pH值 | 7.08 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 31.1 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.82 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 8.1 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 9.43 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.42 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.095 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/升 | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市揭东广业环保有限公司（揭东县县城污水处理厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭东县经济开发区蟠龙村下底围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 出水口 | 2013年10月25日 | pH值 | 6.82 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 31.9 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.89 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 8.1 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 5.67 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.36 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.094 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/升 | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市揭西广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市揭西县坪上镇尖田村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 出水口 | 2013年10月24日 | pH值 | 7.03 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 18.2 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.21 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 4.6 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 4.01 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 9 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.39 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.069 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/升 | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭西县棉湖广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭西县棉湖镇新湖新光村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 出水口 | 2013年10月24日 | pH值 | 6.54 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 23.2 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.08 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 6.6 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.59 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.35 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.058 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/升 | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：惠来县广业环保有限公司（惠来县城区污水处理厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：惠来县城惠城公路东侧溪洋村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 出水口 | 2013年10月30日 | pH值 | 6.87 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 26.4 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.27 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 6.6 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.28 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 6 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.42 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.093 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/升 | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：惠来县葵潭广业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：惠来县葵潭镇长春村大水闸旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 出水口 | 2013年10月30日 | pH值 | 7.05 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 21.5 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.97 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 5.6 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.93 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.38 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.097 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/升 | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市普宁广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：全年生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市占陇镇定厝寮村练江南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 出水口 | 2013年10月18日 | pH值 | 7.05 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 30.6 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.68 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 13 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 5.3 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.02 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 1.04 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.23 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05(L) | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/升 | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。