监督性监测数据报送表

| 企业名称：广东粤电靖海发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：装机容量30万千瓦以上发电厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市惠来县靖海镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测 的原因 |
| 废气 | 3号机组脱硫系统出口 | 2014年12月3日 | 烟尘 | 15.7 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 58.5 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 51.2 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。