关于通报2013年主要污染物总量减排考核结果的函

普宁市人民政府:

根据揭阳市人民政府办公室印发《揭阳市“十二五”主要污染物总量减排考核办法》的通知（揭府办〔2012〕223号）、揭阳市环境保护局关于印发《揭阳市“十二五”主要污染物总量减排考核实施细则》的通知（揭市环〔2013〕2号）的要求，经综合评价，形成了2013年主要污染物总量减排考核结果，经市人民政府同意，现将考核结果通报如下：

一、考核结果

你市在2013年主要污染物总量减排考核中得分71.96分，评定等次合格，在全市排第4名。

二、存在问题

1、城镇人口增长过快，化学需氧量、氨氮两项指标不降反升。

2、农业源减排工作进展缓慢，没有得到国家认定减排量。

3、机动车污染减排工作进展缓慢，环保标发放率仅为44%。

三、下一步工作建议

1、加快重点减排工程建设。积极推进普宁市区污水处理厂一期、二期的新增配套管网建设，切实提高进水水量和浓度。加快推进占陇、洪阳、里湖等污水处理厂建设工作，确保年底全面完成建设任务。

2、进一步加大落后产能淘汰力度。以节能减排为抓手，大力淘汰能耗高、污染重、技术落后的造纸、漂染等企业、生产工艺、生产设备，加速产业优化升级。

3、加强农业源和机动车污染减排工作。积极推动规模化畜禽养殖场废弃物综合利用，采取全过程综合治理方式处理污染物，尽快启动列入2014年减排计划的规模化畜禽养殖场污染防治工程建设。认真贯彻落实《机动车强制报废标准规定》、《揭阳市重点车型营运“黄标车”更新淘汰实施方案》和《揭阳市黄标车淘汰更新奖励补贴方案》，推动“黄标车”淘汰；进一步强化机动车环保标志发放和排气污染定期检测，确保机动车环保检验合格标志发放率不低于90%，环保定期检验率不低80%。

4、进一步夯实减排基础工作。加强减排监测体系建设，确保国控企业污染源自动监控数据传输有效率达到75%，企业自行监测结果公布率达到80%，监督性监测结果公布率达到95%。完善污染减排和环境监察联动机制，大力推进重点污染源在线监控系统的运行监管，加强对重点减排项目的督查督办，确保减排项目按期完成并正常运行；加强信息资料报送工作，确保按时上报。

揭阳市环境保护局

2014年7月16日

公开方式：主动公开

抄送：普宁市环保局