监督性监测数据报送表

| 企业名称：广东粤电靖海发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：装机容量30万千瓦以上发电厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市惠来县靖海镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测 的原因 |
| 废气 | 1号机组脱硫系统出口 | 2014年5月29日 | 烟尘 | 17.3 | mg/m3 | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 48.3 | mg/m3 | 400 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 38.3 | mg/m3 | 450 | 达标 |  |
|  | 2号机组脱硫系统出口 | 2014年5月29日 | 烟尘 | 10.5 | mg/m3 | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 44.3 | mg/m3 | 400 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 36.3 | mg/m3 | 450 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：惠来县葵潭广业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：惠来县葵潭镇长春村大水闸旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水排口 CZWS-0009 | 2014年6月12日 | pH值 | 6.57 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 25.6 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.09 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 11.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.39 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.37 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.094 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9200 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。