监督性监测数据报送表

| 企业名称：广东粤电靖海发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：装机容量30万千瓦以上发电厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市惠来县靖海镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测 的原因 |
| 废气 | 1号机组脱硫系统出口 |  | 烟尘 |  | mg/m3 |  |  | 因电网负荷较低，调峰停机。 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  | 2号机组脱硫系统出口 | 2015年1月15日 | 烟尘 | 5.1 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 25.2 | mg/m3 | 200 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 33.7 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  | 3号机组脱硫系统出口 | 2015年1月14日 | 烟尘 | 2.3 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 59.3 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 49.8 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  | 4号机组脱硫系统出口 | 2015年1月14日 | 烟尘 | 9.9 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 58.0 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 65.9 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市区污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市经济开发试验区凤美办事处东升村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0001 | 2015年1月6日 | pH值 | 6.19 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 27.4 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.43 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 13.7 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 8.29 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.40 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0021 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.073 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市仙梅污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市榕城区仙桥街道东潮段紫泰路尾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 WS-0092 | 2015年1月8日 | pH值 | 6.41 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 21.2 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.11 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 10.6 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.97 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.20 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.075 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7000 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市揭东广业环保有限公司（揭东县县城污水处理厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭东县经济开发区蟠龙村下底围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0015 | 2015年1月6日 | pH值 | 7.12 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 29.3 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.22 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 14.7 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 9.53 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.36 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0016 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.081 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市揭西广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市揭西县坪上镇尖田村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0004 | 2015年1月7日 | pH值 | 6.83 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 39.9 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.75 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 20.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.77 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.42 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0060 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.089 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭西县棉湖广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭西县棉湖镇新湖新光村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0015 | 2015年1月7日 | pH值 | 6.63 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 22.3 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.19 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 11.2 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 4.42 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.34 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0031 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.068 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：惠来县广业环保有限公司（惠来县城区污水处理厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：惠来县城惠城公路东侧溪洋村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0005 | 2015年1月9日 | pH值 | 7.14 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 22.3 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.11 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 11.2 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 13.4 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.34 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0042 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.063 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7000 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：惠来县葵潭广业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：惠来县葵潭镇长春村大水闸旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0009 | 2015年1月9日 | pH值 | 6.64 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 19.2 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.93 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 9.6 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 8.87 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.40 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0062 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.054 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7000 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市普宁广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市占陇镇定厝寮村练江南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口CZWS-0002 | 2015年1月7日 | pH值 | 7.45 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 27.3 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.08 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 5.5 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.11 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.76 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 1.23 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.46 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0063 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.05(L) | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9200 | MPN值/升 | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。