监督性监测数据报送表

| 企业名称：广东粤电靖海发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：装机容量30万千瓦以上发电厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市惠来县靖海镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测 的原因 |
| 废气 | 1号机组脱硫系统出口 | 2014年10月31日 | 烟尘 | 21.3 | mg/m3 | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 28 | mg/m3 | 400 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 30 | mg/m3 | 450 | 达标 |  |
|  | 2号机组脱硫系统出口 |  | 烟尘 |  | mg/m3 | 50 |  | 因电网负荷较低，调峰停机。 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | mg/m3 | 400 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 450 |  |  |
|  | 3号机组脱硫系统出口 | 2014年12月3日 | 烟尘 | 15.7 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 58.5 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 51.2 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  | 4号机组脱硫系统出口 | 2014年10月30日 | 烟尘 | 15.1 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 78 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 63 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市丽达纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：纺织印染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市科技工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水排口 WS-00001 | 2014年11月3日 | pH值 | 7.26 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 75.9 | mg/L | ≤100 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 15.2 | mg/L | ≤20 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.18 | mg/L | ≤10 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19 | mg/L | ≤60 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 16 | 倍 | ≤40 | 达标 |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.13 | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 0.03(L) | mg/L | ≤1.0 | 达标 |  |
| 企业名称：普宁市联泰印染制衣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：纺织印染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙和美邻工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水排口 WS-00022 | 2014年11月3日 | pH值 | 7.13 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 66.3 | mg/L | ≤100 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 12.2 | mg/L | ≤20 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.41 | mg/L | ≤10 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | mg/L | ≤60 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 16 | 倍 | ≤40 | 达标 |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.15 | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 0.03(L) | mg/L | ≤1.0 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市丽源通纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：纺织印染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇华林工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水排口 WS-00011 | 2014年11月3日 | pH值 | 7.89 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 70.7 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 14.2 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.64 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 20 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 8 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.10 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 0.03(L) |  | mg/L |  | ≤1.0 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市彬盛织造印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：纺织印染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙东街道华溪工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水排口 WS-00024 | 2014年11月3日 | pH值 |  | 7.23 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | 86.4 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化需氧量 |  | 17.2 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 0.28 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 19 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.16 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 |  | 0.03(L) |  | mg/L |  | ≤1.0 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市成发制衣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：纺织印染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇双溪村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水排口 WS-00012 | 2014年11月3日 | pH值 | 7.13 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 89.3 | mg/L | ≤100 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 16.8 | mg/L | ≤20 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.86 | mg/L | ≤10 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 21 | mg/L | ≤60 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 8 | 倍 | ≤40 | 达标 |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.11 | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 0.03(L) | mg/L | ≤1.0 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市区污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市经济开发试验区凤美办事处东升村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0001 | 2014年10月22日 | pH值 | 7.73 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 29.9 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.94 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 15.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 10.1 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.31 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0018 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.053 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市揭东广业环保有限公司（揭东县县城污水处理厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭东县经济开发区蟠龙村下底围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0015 | 2014年10月22日 | pH值 | 7.06 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 27.0 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.09 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 18.6 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.72 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 15 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.27 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0013 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.11 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市揭西广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市揭西县坪上镇尖田村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0004 | 2014年10月21日 | pH值 | 6.86 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 22.7 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.18 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 11.4 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 4.18 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.37 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0021 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.086 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭西县棉湖广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭西县棉湖镇新湖新光村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0015 | 2014年10月21日 | pH值 | 6.32 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 29.9 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.28 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 15.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.14 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.32 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0015 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.088 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：惠来县广业环保有限公司（惠来县城区污水处理厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：惠来县城惠城公路东侧溪洋村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0005 | 2014年10月23日 | pH值 | 7.41 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 27.2 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.37 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 19.5 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.42 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.38 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0025 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.111 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：惠来县葵潭广业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：惠来县葵潭镇长春村大水闸旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0009 | 2014年10月23日 | pH值 | 6.45 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 38.1 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.33 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 19.1 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.53 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.34 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0058 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.075 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7000 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市普宁广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市占陇镇定厝寮村练江南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口CZWS-0002 | 2014年11月3日 | pH值 | 7.16 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 27.8 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.11 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 5.2 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.85 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.67 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.30 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.05(L) | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/升 | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。