监督性监测数据报送表

| 企业名称：广东粤电靖海发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：装机容量30万千瓦以上发电厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市惠来县靖海镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测 的原因 |
| 废气 | 1号机组脱硫系统出口 | 2014年1月24日 | 烟尘 | 17.1 | mg/m3 | 50 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 140 | mg/m3 | 400 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 52 | mg/m3 | 450 | 达标 |  |
|  | 2号机组脱硫系统出口 |  | 烟尘 |  |  |  |  | 因临近春节电网系统负荷较低，按照广东省电力调度中心安排，广东粤电靖海发电有限公司2号机组于2014年1月20日23:48停机。 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  | 3号机组脱硫系统出口 | 2014年1月23日 | 烟尘 | 21.3 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 69 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 75 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  | 4号机组脱硫系统出口 | 2014年1月22日 | 烟尘 | 21.6 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 69 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 67 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市丽达纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：纺织印染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市科技工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水排口 WS-00001 | 2014年1月15日 | pH值 | 7.01 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 83.9 | mg/L | ≤100 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 16.4 | mg/L | ≤20 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.98 | mg/L | ≤10 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 24 | mg/L | ≤60 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 8 | 倍 | ≤40 | 达标 |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.23 | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 0.03(L) | mg/L | ≤1.0 | 达标 |  |
| 企业名称：普宁市联泰印染制衣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：纺织印染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙和美邻工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水排口 WS-00022 | 2014年1月15日 | pH值 | 7.11 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 80.4 | mg/L | ≤100 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 15.8 | mg/L | ≤20 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.07 | mg/L | ≤10 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 22 | mg/L | ≤60 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 16 | 倍 | ≤40 | 达标 |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.22 | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 0.03(L) | mg/L | ≤1.0 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市丽源通纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：纺织印染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇华林工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 |  |  | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水排口 WS-00011 | 2014年1月15日 | pH值 | 7.05 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 92.6 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 17.8 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.54 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 23 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.18 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 0.03(L) |  | mg/L |  | ≤1.0 |  | 达标 |  |  |  |
| 企业名称：普宁市彬盛织造印染有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型：纺织印染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市流沙东街道华溪工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测日期 | 污染 因子 |  | 排放 浓度 |  | 单位 |  | 标准 限值 |  | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |  |
| 废水 | 废水排口 WS-00024 | 2014年1月15日 | pH值 |  | 7.23 |  | 无量纲 |  | 6-9 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | 82.8 |  | mg/L |  | ≤100 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 生化需氧量 |  | 15.1 |  | mg/L |  | ≤20 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 1.23 |  | mg/L |  | ≤10 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 21 |  | mg/L |  | ≤60 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.004(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  | 0.05(L) |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 16 |  | 倍 |  | ≤40 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.26 |  | mg/L |  | ≤0.5 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 |  | 0.03(L) |  | mg/L |  | ≤1.0 |  | 达标 |  |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：普宁市成发制衣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：纺织印染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：占陇镇双溪村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 废水排口 WS-00012 | 2014年1月15日 | pH值 | 6.72 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 85.9 | mg/L | ≤100 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 16.7 | mg/L | ≤20 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.82 | mg/L | ≤10 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 22 | mg/L | ≤60 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铜 | 0.05(L) | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 16 | 倍 | ≤40 | 达标 |  |
|  |  |  | 硫化物 | 0.25 | mg/L | ≤0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 0.03(L) | mg/L | ≤1.0 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市区污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市经济开发试验区凤美办事处东升村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0001 | 2014年1月7日 | pH值 | 7.23 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 33.3 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.35 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 17.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 4.11 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.45 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.096 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市揭东广业环保有限公司（揭东县县城污水处理厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭东县经济开发区蟠龙村下底围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0015 | 2014年2月12日 | pH值 | 6.91 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 33.3 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.35 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 17.3 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 6.30 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 6 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.34 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.094 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9200 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市揭西广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市揭西县坪上镇尖田村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0004 | 2014年1月7日 | pH值 | 6.76 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 27.9 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.42 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 14.2 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.78 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 6 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.43 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.094 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭西县棉湖广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭西县棉湖镇新湖新光村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0015 | 2014年1月7日 | pH值 | 6.18 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 25.6 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.45 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 13.1 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 4.74 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.39 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.062 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：惠来县广业环保有限公司（惠来县城区污水处理厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：惠来县城惠城公路东侧溪洋村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0005 | 2014年1月8日 | pH值 | 6.43 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 26.2 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.25 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 13.4 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.66 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.41 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.069 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：惠来县葵潭广业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：惠来县葵潭镇长春村大水闸旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0009 | 2014年1月7日 | pH值 | 7.36 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 21.1 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.37 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 10.8 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 5.75 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.1（L） | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 6 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.37 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005（L） | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001（L） | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01（L） | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004（L） | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.097 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市普宁广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市占陇镇定厝寮村练江南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口CZWS-0002 | 2014年1月14日 | pH值 | 7.03 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 25.6 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.21 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 4.7 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 1.45 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.86 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.27 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.007 L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004 L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005 L | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001 L | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01 L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004 L | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.05 L | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/升 | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。