监督性监测数据报送表

| 企业名称：广东粤电靖海发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：装机容量30万千瓦以上发电厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市惠来县靖海镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测 的原因 |
| 废气 | 1号机组脱硫系统出口 | 2015年4月16日 | 烟尘 | 12.6 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 87.7 | mg/m3 | 200 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 34.6 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  | 2号机组脱硫系统出口 | 2015年4月16日 | 烟尘 | 15.5 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 106.2 | mg/m3 | 200 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 27.0 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  | 3号机组脱硫系统出口 | 2015年4月17日 | 烟尘 | 16.9 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 35.6 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 50.3 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  | 4号机组脱硫系统出口 | 2015年5月7日 | 烟尘 | 17.4 | mg/m3 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 70.4 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 56.5 | mg/m3 | 100 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市区污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市经济开发试验区凤美办事处东升村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0001 | 2015年4月13日 | pH值 | 7.20 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 27.2 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.31 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 13.6 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 9.78 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 15 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.34 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0017 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.074 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市仙梅污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市榕城区仙桥街道东潮段紫泰路尾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 WS-0092 | 2015年4月13日 | pH值 | 6.27 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 25.4 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.03 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 12.7 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 5.97 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.24 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.081 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7000 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市揭东广业环保有限公司（揭东县县城污水处理厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭东县经济开发区蟠龙村下底围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0015 | 2015年4月13日 | pH值 | 6.70 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 25.4 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.34 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 12.7 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 5.34 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.14 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0019 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.087 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市揭西广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市揭西县坪上镇尖田村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0004 | 2015年4月10日 | pH值 | 6.43 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 23.6 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.87 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 11.8 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 8.47 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 15 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.40 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0060 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.099 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7900 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭西县棉湖广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭西县棉湖镇新湖新光村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0015 | 2015年4月10日 | pH值 | 6.27 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 29.3 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.20 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 17.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 14.7 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.80 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.31 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0020 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.072 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7000 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：惠来县广业环保有限公司（惠来县城区污水处理厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：惠来县城惠城公路东侧溪洋村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0005 | 2015年4月9日 | pH值 | 7.08 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 26.5 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.26 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 13.3 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.02 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 9 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.36 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.063 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7000 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：惠来县葵潭广业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：惠来县葵潭镇长春村大水闸旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0009 | 2015年4月9日 | pH值 | 6.39 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 17.2 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.22 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 18.0 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 8.6 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2.88 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.04(L) | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.33 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0062 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.063 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7000 | MPN值/L | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市普宁广业环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：普宁市占陇镇定厝寮村练江南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：普宁市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 点位 | 监测 日期 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 污水处理厂 | 废水排口CZWS-0002 | 2015年4月27日 | pH值 | 7.13 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 29.2 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.52 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 12 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 5.8 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.42 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.32 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 1.45 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.40 | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0002(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005 (L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 阴离子 表面活性剂 | 0.05(L) | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 5400 | MPN值/升 | 104 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。