监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市市区垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭阳市揭东县云路镇东径外草地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 2016年1月25日 | 废水排口 | 化学需氧量 | 83.0 | mg/L | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.92 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 19.0 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 17.4 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.28 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 10 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.15 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0002(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 9400 | MPN值/L | 10000 | 达标 |  |
| 地下水 | 2016年1月27日 | 渗滤液集中池西侧地下水井 | pH | 5.86 |  | 6.5-8.5 | 超标 |  |
|  |  |  | CODmn | 0.8 | mg/L | 3.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.15 | mg/L | 0.2 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.13 | mg/L | - | - |  |
|  |  |  | 铜 | 0.01 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 锌 | 0.06 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铁 | 0.08 | mg/L | 0.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 锰 | 0.05 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.01 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 硒 | 0.0005(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷 | 0.0002(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.0003(L) | mg/L | 0.002 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 27 | 个/升 | 3 | 超标 8倍 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 0.38 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  | 氯化物 | 4.21 | mg/L | 250 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐 | 1.17 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.03(L) | mg/L | 0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.12 | mg/L | 1.0 | 达标 |  |
| 废气 | 2016年1月25日 | 导气管排放口 | 甲烷 | 0.062 | % | 1% | 达标 |  |
|  |  | 北侧测点（上风向） | 硫化氢 | 0.001(L) | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.03(L) | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西南测点（下风向） | 硫化氢 | 0.047 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.71 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 东南测点（下风向） | 硫化氢 | 0.032 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.45 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭西县坪上垃圾处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：揭西县坪上镇老虎坷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 2016年1月20日 | 总排污口 | 化学需氧量 | 32.0 | mg/L | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 121 | mg/L | 25 | 超标 3.8倍 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 29.0 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 7.4 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 177 | mg/L | 40 | 超标 3.4倍 |  |
|  |  |  | 色度 | 75 | 倍 | 40 | 超标 0.9倍 |  |
|  |  |  | 总磷 | 1.15 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 92000 | MPN值/L | 10000 | 超标 8.2倍 |  |
| 废气 | 2016年1月20日 | 导气管排放口 | 甲烷 | 0.059 | % | 1% | 达标 |  |
|  |  | 北侧测点（上风向） | 硫化氢 | 0.001(L) | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.03(L) | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 西南测点（下风向） | 硫化氢 | 0.021 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.32 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 东南测点（下风向） | 硫化氢 | 0.018 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.26 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。

监督性监测数据报送表

| 企业名称：揭阳市大南山侨区生活垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型：垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：大南山侨区红山 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：揭阳市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 污染 因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准 限值 | 达标 情况 | 未开展监测的原因 |
| 废水 | 2016年1月26日 | 总排放口 | 化学需氧量 | 23.6 | mg/L | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.23 | mg/L | 25 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 22.0 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 7.8 | mg/L | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 13.4 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 30 | 倍 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.20 | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0002(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00005(L) | mg/L | 0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.001(L) | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.01(L) | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.004(L) | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 7000 | MPN值/L | 10000 | 达标 |  |
| 废气 | 2015年1月26日 | 导气管排放口 | 甲烷 | 0.015 | % | 1% | 达标 |  |
|  |  | 西北测点（上风向） | 硫化氢 | 0.001(L) | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.03(L) | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 南侧测点（下风向） | 硫化氢 | 0.009 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.09 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |
|  |  | 东侧测点（下风向） | 硫化氢 | 0.008 | mg/m3 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.08 | mg/m3 | 1.5 | 达标 |  |

备注：未开展监督性监测的原因包括：①被监测单位拒绝环境监测机构监测人员进入的；②被监测单位的排污口、采样平台不符合环境监测技术规范相关规定，无法保证监测人员人身安全及正常开展监测的；③被监测单位的污染物不外排，并经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门确认的；④停产等不具备监测条件的企业需经地市级（包含省管县）及以上环境保护主管部门提供相关证明材料并阐明停产原因，永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，并经省级环境保护主管部门确认；⑤其他不具备监测条件的情况。