广东省揭阳市环境保护局

揭阳市环境保护局行政处罚决定书

揭环罚〔2018〕第2号

揭阳市仪俊不锈钢制品有限公司：

统一社会信用代码：91445200663324444M

地址：揭阳空港经济区溪南天福东路中段西南侧

法定代表人：黄晖

我局于2018年3月30日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

生产废水未经处理通过总排污口向外排放，总排放口废水样中的氨氮浓度为12.4mg/L,超过广东省地方标准DB44/26-2001《水污染物排放限值》第二时段一级标准0.24倍，构成排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的行为。

以上事实，有调查询问笔录、现场检查（勘察）笔录、照片、录像、监测报告（揭）环境监测水字（2018）第JD180330号等证据为凭。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

我局于2018年5月8日以《揭阳市环境保护局行政处罚事先（听证）告知书》（揭环罚告字〔2018〕第2号）告知你单位陈述申辩权和听证申请权。2018年5月14日，你公司到我单位进行陈述申辩时提出我局发给你公司的排污许可证执行第二时段三级标准，而处罚是执行第二时段一级标准，并且你公司没有对外排放工业废水，认为我局对你公司的处罚不当。针对你公司的陈述申辩内容，我局执法人员进行复核，经核实，你公司确有对外排放工业废水，不符合从轻或者减轻行政处罚的情形，我局对你公司提出的陈述申辩理由不予采纳。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定，我局对你单位作出如下行政处罚：

处罚款人民币贰拾万元整。

限于接到本处罚决定之日起15日内到我局办理缴款手续。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3％加处罚款。

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向揭阳市人民政府或者广东省环境保护厅申请行政复议，也可以在6个月内向揭阳市榕城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

揭阳市环境保护局（印章）

2018年5月24日